К экзамену допускаются студенты, сдавшие контрольную работу, лабораторные и практические работы.

Билеты выбрать согласно приложенного списка, ответы выслать на почту kudryashova.ta@mail.ru

| 1 | Бажанов Александр Дмитриевич |
| --- | --- |
| 2 | Башмаков Александр Александрович |
| 3 | Булдаков Алексей Геннадьевич |
| 4 | Бурухин Иван Александрович |
| 5 | Грехов Алексей Владимирович |
| 6 | Гужев Дмитрий Леонидович |
| 7 | Демин Александр Дмитриевич |
| 8 | Ивченко Евгений Владимирович |
| 9 | Клепанчук Виталий Анатольевич |
| 10 | Кузнецов Павел Вадимович |
| 11 | Кишков Станислав Викторович |
| 12 | Минеев Сергей Владимирович |
| 13 | Мульков Дмитрий Сергеевич |
| 14 | Николаев Дмитрий Александрович |
| 15 | Николаенко Дмитрий Павлович |
| 16 | Носков Сергей Николаевич |
| 17 | Пивоваров Дмитрий Евгеньевич |
| 18 | Пономарев Борис Леонидович |
| 19 | Приколота Александр Николаевич |
| 20 | Пургин Алексей Михайлович |
| 21 | Пургин Алексей Сергеевич |
| 22 | Пургин Андрей Михайлович |
| 23 | Русалина Виктория Андреевна |
| 24 | Рябцева Ольга Сергеевна |
| 25 | Староверова Мария Юрьевна |
| 26 | Тихонов Сергей Анатольевич |
| 27 | Фомин Денис Леонидович |
| 28 | Чапайкин Алексей Николаевич |
| 29 | Шайдуров Виктор Владимирович |

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 1

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Расскажите о роли электрических машин и трансформаторов    в    производственном процессе

- Расскажите о способах возбуждения синхронных машин. Объясните назначение тиристорного преобразователя в системе самовозбуждения синхронного генератора

- Обмотка трансформатора  допускает плотность тока 2,5  А/мм2. Ток в обмотке равен 15 А. Какие наименьшие сечение и диаметр может иметь круглый провод (без учета изоляции)

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 2

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз -18

- Приведите и поясните классификацию электрических машин

- Составьте энергетическую диаграмму синхронного двигателя и поясните ее построение.  Приведите формулу для определения КПД синхронного двигателя

- На щитке асинхронного двигателя указана номинальная частота вращения вала 730 об/мин Определить скольжение ротора, вращающегося с указанной частотой и число пар полюсов статора, если частота питающей сети 50 Гц.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 3

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз -18

- Расскажите о назначении    и    области    применения трансформаторов. Приведите   классификацию  трансформаторов.

- Расскажите о включении синхронных генераторов на параллельную работу. Что такое синхронизация генератора? Перечислите и дайте характеристику возможных способов синхронизации.

- Мощность потерь трансформатора Рхх и Ркз соответственно равны 150 Вт и 400 Вт, Вычислить К.П.Д. трансформатора, если коэффициент мощности cosφ2 при  номинальной нагрузке равен 0,87, а полная мощность нагрузки 20 кВА.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 4

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз -18

- Перечислите основные части трансформатора и поясните их назначение. Расскажите  принцип действия  трансформатора.

- Объясните процесс пуска синхронного двигателя.  Приведите механические характеристики, поясняющие пуск  синхронного двигателя

- Трансформатор подключен к источнику переменного напряжения 220 В. Ток первичной обмотки 10 А. Определить коэффициент мощности первичной стороны cos φ1, если мощность нагрузки, подключенной к вторичной обмотке трансформатора 2 кВт, а К.П.Д. трансформатора 95 %.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 5

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Расскажите о работе трансформатора под нагрузкой. Приведите формулу для определения действующего значение э.д.с. обмотки трансформатора. Дайте  определение коэффициента трансформации.

- Перечислите достоинства и недостатки синхронных двигателей по сравнению с асинхронными.

- Трехфазный трансформатор имеет следующие параметры: Sн = 20 кВА, Рхх = 220 Вт,    Ркз = 1700 Вт. Найти К.П.Д. трансформатора при номинальной нагрузке для коэффици-ентов  мощности cos φ2 = 0,85.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 6

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Зарисуйте схемы и поясните, как проводятся опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора. Какие величины определяют по данным этих опытов? Дайте  определение напряжения короткого замыкания.

- Объясните назначение и принцип действия  реактивного шагового двигателя

- Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором потребляет от сети мощность   Р1 = 2,8 кВт при токе  I1 = 14,7 А и напряжении U = 220 В. Найти К.П.Д. и коэффициент мощности двигателя  cos φ1, если полезная мощность на его валу Р2 = 2,34 кВт.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 7

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Составьте энергетическую диаграмму трансформатора и поясните ее построение.. Приведите формулу для определения КПД трансформатора.

- Объясните принцип действия генератора и двигателя постоянного тока.

- В генераторе параллельного возбуждения ток обмотки возбуждения равен 6 А. Рассчитать напряжение на выводах генератора, если сопротивление обмотки возбуждения 10 Ом, а сопротивление регулировочного резистора  R рег = 27 Ом.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 8

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Объясните устройство автотрансформатора. Перечислите достоинства и недостатки автотрансформатора

- Укажите назначение и области применения  машин  постоянного  тока. Приведите их классификацию. Объясните принцип действия генератора постоянного тока.

- Номинальное напряжение на первичной и вторичной обмотках трансформатора соответственно равны 2 кВ и 220 В. Определить токи, если нагрузка трансформатора при коэффициенте мощности cos φ2 = 0,9 потребляет мощность 25 кВт. Падением напряжения в обмотках пренебречь.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 9

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Объясните переходные процессы, происходящие в трансформаторах при включении его в сеть и при внезапном коротком замыкании на зажимах вторичной обмотки трансформатора

- Объясните устройство машин  постоянного тока,  конструкцию  и назначение  их основных узлов.

- Мощность, подводимая к асинхронному двигателю, равна  5 кВт. Определить КПД двигателя, если суммарная мощность потерь составляет 650 Вт.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 10

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Перечислите виды перенапряжений в трансформаторах.  Расскажите, в чем состоит внутренняя и внешняя защита трансформаторов  от перенапряжений

- Объясните способы устранения или ослабления вредного влияния реакции якоря.

- Обмотка трансформатора  допускает плотность тока 2,5  А/мм2. Ток в обмотке равен 20 А. Какие наименьшие сечение и диаметр может иметь круглый провод ( без учета изоляции)

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 11

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Объясните устройство трансформатора для дуговой электросварки.  Поясните специфику работы сварочного трансформатора

- Перечислите участки магнитной цепи машины  постоянного тока.  Объясните сущность явления реакции якоря машины  постоянного тока

- Определить частоту вращения ротора генератора постоянного тока независимого возбуждения, если постоянный коэффициент Се = 11, магнитный поток одного полюса       10-2 Вб, напряжение на выводах 110 В при сопротивлении нагрузки 20 Ом и сопротивлении цепи якоря  1 Ом.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 12

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Объясните принцип действия генератора переменного тока. Поясните назначение контактных колец и щеток в синхронном генераторе.

- Объясните причины вызывающие искрение на коллекторе. Какие степени искрения на коллекторе предусмотрены ГОСТом. Дайте каждой из них характеристику и укажите условия допустимости.

- Трехфазный трансформатор имеет следующие параметры: Sн = 20 кВА, Рхх = 200 Вт,    Ркз = 1500 Вт. Найти К.П.Д. трансформатора при номинальной нагрузке для коэффициентов  мощности cos φ2 = 0,88.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 13

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Объясните устройство и принцип действия асинхронного двигателя. Поясните физический смысл скольжения и приведите формулу для определения скольжения

- Перечислите способы улучшения коммутации. Объясните назначение и устройство добавочных полюсов.

- На щитке асинхронного двигателя указана номинальная частота вращения вала 930 об/мин. Определить скольжение ротора, вращающегося с указанной частотой и число пар полюсов статора, если частота питающей сети 50 Гц.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 14

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Расскажите, с какой  целью обмотку статора асинхронной машины подключают к сети трехфазного тока. Объясните конструкцию короткозамкнутого и фазного ротора

- Приведите классификацию генераторов постоянного тока по способу возбуждения. Объясните их устройство   и   принцип   действия

- Мощность потерь трансформатора Рхх и Ркз соответственно равны 160 Вт и 380 Вт, Вычислить К.П.Д. трансформатора, если коэффициент мощности cosφ2 при  номинальной нагрузке равен 0,83, а полная мощность нагрузки 20 кВА.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 15

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Составьте энергетическую диаграмму асинхронного двигателя и поясните ее построение. Приведите формулу для определения КПД асинхронного двигателя

- Объясните схему включения в сеть  двигателя параллельного возбуждения с пусковым реостатом. Пояснить рабочие характеристики двигателя

- Трансформатор подключен к источнику переменного напряжения 220 В. Ток первичной обмотки 15 А. Определить коэффициент мощности первичной стороны cos φ1, если мощность нагрузки, подключенной к вторичной обмотке трансформатора 3 кВт, а К.П.Д. трансформатора 91 %.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 16

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Приведите достоинства и недостатки пусковых свойств асинхронных двигателей. Расскажите о способах пуска асинхронных двигателей

- Составьте энергетическую диаграмму двигателя постоянного тока и поясните ее построение. Приведите формулу для определения КПД двигателя постоянного тока.

- Обмотка четырехполюсного (р = 2) генератора постоянного тока состоит из N=690 проводов, разбитых на две пары параллельных ветвей ( а=2). Определить постоянную генератора Се. Найти Э.Д.С. при скорости вращения якоря n = 1000 об/мин  и двух  значениях  магнитного  потока Ф1 = 0,020Вб  и Ф2=0,015Вб

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 17

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Перечислите способы регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей и дайте им сравнительную оценку

- Объясните способы пуска двигателя постоянного тока. Что собой представляют пусковые реостаты? Объясните схему включения пускового реостата.

- Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением отдаёт в нагрузку мощность 9200 Вт. Напряжение на зажимах генератора 230В, сопротивление обмотки возбуждения 115 Ом. Опре-делить ЭДС генератора, если сопротивление обмотки якоря 0,2 Ом.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 18

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Объясните устройство,  принцип действия и пуск однофазного асинхронного двигателя

- Объясните назначение, принцип действия и особенности конструкции синхронного компенсатора (СК). Составьте схему включения СК в электрическую систему. Расскажите о применении СК для повышения коэффициента мощности.

- Мощность, подводимая к асинхронному двигателю, равна  10 кВт. Определить КПД двигателя, если суммарная мощность потерь составляет 1320 Вт.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 19

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Объясните устройство,  принцип действия и особенности конденсаторного асинхронного двигателя

- Расскажите о причинах способных вызвать круговой огонь по коллектору. Поясните причины возникновения и способы устранения радиопомех, создаваемых коллекторными машинами

- Номинальное напряжение на первичной и вторичной обмотках трансформатора соответственно равны 10 кВ и 380 В. Определить токи, если нагрузка трансформатора при коэффициенте мощности cos φ2 = 0,88 потребляет мощность 16 кВт. Падением напряжения в обмотках пренебречь.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 20

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Объясните устройство и принцип работы линейного асинхронного двигателя. Дайте определение краевого эффекта и поясните, каковы  его нежелательные действия.

- Перечислите и дайте характеристику способов регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением..

- Определить частоту вращения ротора генератора постоянного тока независимого возбуждения, если постоянный коэффициент Се = 11, магнитный поток одного полюса       10-2 Вб, напряжение на выводах 220 В при сопротивлении нагрузки 10 Ом и сопротивлении цепи якоря  1 Ом.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 21

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Зарисуйте схемы и поясните, как проводятся опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора. Какие величины определяют по данным этих опытов? Дайте  определение напряжения короткого замыкания.

- Расскажите о способах возбуждения синхронных машин. Объясните назначение тиристорного преобразователя в системе самовозбуждения синхронного генератора.

- В генераторе параллельного возбуждения ток обмотки возбуждения равен 6 А. Рассчитать напряжение на выводах генератора, если сопротивление обмотки возбуждения 10 Ом, а сопротивление регулировочного резистора  R рег = 27 Ом.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 22

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Составьте энергетическую диаграмму трансформатора и поясните ее построение.. Приведите формулу для определения КПД трансформатора.

- Перечислите и дайте характеристику способов регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением..

- Обмотка четырехполюсного (р = 2) генератора постоянного тока состоит из N=690 проводов, разбитых на две пары параллельных ветвей ( а=2). Определить постоянную генератора Се. Найти Э.Д.С. при скорости вращения якоря n = 1000 об/мин  и двух  значениях  магнитного  потока Ф1 = 0,020Вб  и Ф2=0,015Вб

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 23

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Расскажите о назначении и области применения трансформаторов. Приведите   классификацию  трансформаторов.

- Расскажите, с какой  целью обмотку статора асинхронной машины подключают к сети трехфазного тока. Объясните конструкцию короткозамкнутого и фазного ротора

- Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением отдаёт в нагрузку мощность 9200 Вт. Напряжение на зажимах генератора 230В, сопротивление обмотки возбуждения 115 Ом. Опре-делить ЭДС генератора, если сопротивление обмотки якоря 0,2 Ом.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 24

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Объясните устройство трансформатора для дуговой электросварки.  Поясните специфику работы сварочного трансформатора

- Расскажите о причинах способных вызвать круговой огонь по коллектору. Поясните причины возникновения и способы устранения радиопомех, создаваемых коллекторными машинами

- Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором потребляет от сети мощность   Р1 = 2,8 кВт при токе  I1 = 14,7 А и напряжении U = 220 В. Найти К.П.Д. и коэффициент мощности двигателя  cos φ1, если полезная мощность на его валу Р2 = 2,34 кВт.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 25

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Перечислите способы регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей и дайте им сравнительную оценку

- Объясните схему включения в сеть  двигателя параллельного возбуждения с пусковым реостатом. Пояснить рабочие характеристики двигателя

- Двигатель постоянного тока питается от сети с напряжением U1=220В. Скорость вращения двигателя n=2000 об/мин, вращающий момент на валу Мвр = 10Нм; КПД   =0,8. Определить ток, потребляемый двигателем из сети

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 26

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Объясните назначение, принцип действия и особенности конструкции синхронного компенсатора (СК). Составьте схему включения СК в электрическую систему. Расскажите о применении СК для повышения коэффициента мощности.

- Составьте энергетическую диаграмму двигателя постоянного тока и поясните ее построение. Приведите формулу для определения КПД двигателя постоянного тока.

- Трехфазный трансформатор имеет следующие параметры: Sн = 20 кВА, Рхх = 220 Вт,    Ркз = 1700 Вт. Найти К.П.Д. трансформатора при номинальной нагрузке для коэффициентов  мощности cos φ2 = 0,85.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 27

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз-18

- Зарисуйте схемы и поясните, как проводятся опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора. Какие величины определяют по данным этих опытов? Дайте  определение напряжения короткого замыкания.

- Расскажите, с какой  целью обмотку статора асинхронной машины подключают к сети трехфазного тока. Объясните конструкцию короткозамкнутого и фазного ротора

- На щитке асинхронного двигателя указана номинальная частота вращения вала 730 об/мин Определить скольжение ротора, вращающегося с указанной частотой и число пар полюсов статора, если частота питающей сети 50 Гц.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 28

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз -18

- Приведите и поясните классификацию электрических машин

- Составьте энергетическую диаграмму синхронного двигателя и поясните ее построение.  Приведите формулу для определения КПД синхронного двигателя

- Трансформатор подключен к источнику переменного напряжения 220 В. Ток первичной обмотки 10 А. Определить коэффициент мощности первичной стороны cos φ1, если мощность нагрузки, подключенной к вторичной обмотке трансформатора 2 кВт, а К.П.Д. трансформатора 95 %.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 29

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз -18

- Перечислите способы регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей и дайте им сравнительную оценку

- Расскажите о включении синхронных генераторов на параллельную работу. Что такое синхронизация генератора? Перечислите и дайте характеристику возможных способов синхронизации.

- Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением отдаёт в нагрузку мощность 9200 Вт. Напряжение на зажимах генератора 230В, сопротивление обмотки возбуждения 115 Ом. Опре-делить ЭДС генератора, если сопротивление обмотки якоря 0,2 Ом.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/

ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум»

Заочное  отделение

| Обсуждено | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Зам. директора по УВР |
| __технического профиля |  |
| «___» ___________ 2020 г | ___________ Е.Е. Киселева |
| Председатель _________ Т.А. Кудряшова | «_____» __________ 2020 г |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 30

по МДК.01.01 Электрические машины

специальность 13.02.11_  группа  Эз -18

- Перечислите основные части трансформатора и поясните их назначение. Расскажите  принцип действия  трансформатора.

- Объясните процесс пуска синхронного двигателя.  Приведите механические характеристики, поясняющие пуск  синхронного двигателя

- Мощность потерь трансформатора Рхх и Ркз соответственно равны 150 Вт и 400 Вт, Вычислить К.П.Д. трансформатора, если коэффициент мощности cosφ2 при  номинальной нагрузке равен 0,87, а полная мощность нагрузки 20 кВА.

«02» марта      2020  гг.                Составил преподаватель  __________   /Т.А. Кудряшова/