## Slide 1: Лабораторная работа Изучение устройства и принципа работы магнитных пускателей

## Slide 2: Цель работы
Изучение устройства и принципа работы, контакторов переменного тока и магнитных пускателей.

## Slide 3: Укажите назначение контакторов и магнитных пускателей

## Slide 4: Контакторы –
аппараты дистанционного действия, предназначенные для частых включений и отключений силовых электрических цепей при нормальных режимах работы.

## Slide 5: Магнитные пускатели
Магнитный пускатель - это электромагнитный аппарат для дистанционного и местного управления электродвигателями и другими установками, а также защиты их от перегрузок и токов короткого замыкания.

## Slide 6
В чем состоит отличие магнитного пускателя от контактора

## Slide 7: Ход работы
Осмотрите магнитный пускатель.
Запишите серию магнитного пускателя и расшифруйте ее
Запишите параметры магнитного пускателя.
Изучите устройство магнитного пускателя (контактора).

## Slide 8: Обозначьте позиции

## Slide 9: Устройство магнитного пускателя
На рисунке обозначены:
1-основание;
2-корпус;
3-катушка;
4-сердечник;
5-якорь;
6-ось траверсы;
7-траверса;
8-контактная пружина;
9-подвижный силовой контакт;
10-неподвижный силовой контакт;
11-подвижный блок-контакт;
12-неподвижный блок-контакт;
13-клемма силовая;
14-клемма блокировок;
15-клемма цепи управления;
16-дугогасительная камера;
17-возвратная пружина;

## Slide 10: Укажите назначение элементов магнитного пускателя
Короткозамкнутые витки
Главные контакты
Блок-контакты

## Slide 11: Обозначьте позиции элементов контактора

## Slide 12: Описать принцип работы МП