## Инструкция
Инструкция по заполнению таблицы
1. Заполнить ячейки, ВЫДЕЛЕННЫЕ ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ, данными из задания по учебнику
2. Остальные ячейки рассчитываются автоматически!
3. Поле выбора компенсирующего устройства в строке № 131, не забудьте указать их количество
Примечание: Если Ваше количество РП или количество оборудования меньше чем количество строк, то лишние строки оставить пустыми (НЕ ЗАПОЛНЯТЬ)

## Таблица В (hidden)
РУ |  | Электроприёмники
Тип | Iн, | Наименование | n | Рн, | Iн,
| А |  |  | кВт | А

## Таблица В.1
РУ |  | Электроприёмники |  |  |  |  | Аппараты защиты |  |  |  |  | Линия ЭСН
Тип | Iн, | Наименование | n | Рн, | cosφ | Iн, | Тип | Iн.а, | Iн.р, | Ку(п) | Ку(кз) | Марка | Iр, | Iдоп, | L, м
| А |  |  | кВт |  | А |  | А | А |  |  |  | А | А
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | T1- ШНН(1SF) | 1 | 400 | 1 | 676.064 | [6 empty] | 0
|  | ШНН–РП1(SF1) | 1 | 15 | 0.5 | 50.7048 | [6 empty] | 0
|  | ШНН-ШМА 1 (SF2) | 1 | 424 | 0.8 | 895.7847 | [6 empty] | 0
|  | ШНН-ШМА 2 (SF3) | 1 | 280.5 | 0.65 | 729.369 | [6 empty] | 0
|  | ШНН-ЩО (SF4) | 1 | 53.76 | 0.95 | 95.6453 | [6 empty] | 0
|  | Краны мостовые | 3 | 15 | 0.5 | 50.7048 | [6 empty] | 0
|  | Вентилятор вытяжной | 1 | 55 | 0.8 | 116.1985 | [6 empty] | 0
|  | Вентилятор проточный | 1 | 75 | 0.8 | 158.4525 | [6 empty] | 0
|  | Электротермические установки | 3 | 20 | 0.95 | 35.5823 | [6 empty] | 0
|  | Обдирочные станки типа РТ-503 | 10 | 37 | 0.65 | 96.2091 | [6 empty] | 0
|  | Кривошипные КПМ | 3 | 15 | 0.65 | 39.0037 | [6 empty] | 0
|  | Фрикционные КПМ | 3 | 7.5 | 0.65 | 39.0037 | [6 empty] | 0
|  | Обдирочные станки типа РТ-21001 | 12 | 21 | 0.65 | 19.5018 | [6 empty] | 0
|  | ОУ С ГРЛ | - | 53.76 | 0.95 | 37.3614 | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[6 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0